SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

“ISESALUD”

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NÚMERO ADQ-ADQ-ISESALUD-101125-58-2025

“ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGÍA DE PARA LA UNEME QUIRÚRGICA ENSENADA”

Bases de Invitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE Y FUENTE DE LOS RECURSOS:

EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA “ISESALUD” en lo sucesivo denominado “La convocante”, convoca al procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número ADQ-ADQ-ISESALUD-101125-58-2025 para la adjudicación del contrato a precio fijo relativo a la contratación de “ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGÍA DE PARA LA UNEME QUIRÚRGICA ENSENADA”, operación financiada con recurso aprobado en la partida 53101, con recursos provenientes de la fuente de financiamiento PARAESTATALES INGRESOS PROPIOS 2025, y las que resulten aplicables autorizados para el ejercicio fiscal 2025.

Dirección donde se llevarán a cabo los actos de la presente invitación:

En la sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, en adelante por sus siglas oficiales “ISESALUD”, ubicado en su domicilio oficial sito en el tercer piso del Palacio Federal, Avenida Pioneros número 1005, Colonia Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, México, C.P. 21000.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de invitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente en el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas de Referencia o Especificaciones formuladas por la convocante que resulten aplicables por lo que a los bienes que oferten se refiera.

2.1 NORMAS OFICIALES MEXICANAS:

Los bienes que oferte el licitante deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas o en su defecto las Normas Internacionales aplicables o en su caso las Normas de Referencia de conformidad con en la fracción III y último párrafo del artículo 73 de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Los licitantes deberán presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cumple con las siguientes normas y certificados vigentes:

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2025, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2021.

NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:

Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.

Certificado de calidad ISO:9001 o

Certificado de calidad ISO:13485.

Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:

Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.

Certificado de calidad ISO:9001 o

Certificado de calidad ISO:13485.

Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Únicamente pueden participar en la presente invitación personas físicas o morales, a quienes La Convocante haya emitido oficio de invitación, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)  Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la entrega de los bienes solicitados en estas bases de invitación.

b)  Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando la clave alfanumérica con la que se identifica el procedimiento de invitación, nombre o razón social del licitante e indicar si se trata de la propuesta técnica o económica.

C)  Se aceptará el envío de propuestas mediante el servicio postal o mensajería, quedando bajo responsabilidad de los licitantes que estas sean entregadas con acuse de recibo en tiempo y forma en el domicilio de “La Convocante” ubicado en Ave. Pioneros 1005, en el tercer piso del Palacio Federal, Centro Cívico de la ciudad de Mexicali, Baja California.

3.2.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

3.3.- Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente invitación.

3.4.- Una vez entregadas las proposiciones, estas no podrán ser retiradas por los licitantes y permanecerán vigentes hasta la formalización de los contratos correspondientes.

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES A SUMINISTRAR Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de la PARTIDA ÚNICA, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de invitación, así como las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico.

ANEXO TÉCNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:

Adquisición de Microscopio para Oftalmocirugía, destinado de procedimientos en la Unidad de la UNEME Quirúrgica Ensenada, B.C.

- Vigencia: A partir de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2025.

- Condiciones de entrega. La adquisición de los bienes se realizará a través de pedido (orden de compra) por parte del ISESALUD, y se deberán entregar en una sola exhibición la totalidad de los bienes indicados en el pedido.

- El plazo de entrega de los bienes será de 5 (CINCO) días naturales contados a partir de la recepción del pedido emitido por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del ISESALUD.

- Considerar en su cotización que el pago es a los 30 (treinta) días naturales posteriores a la entrega de la factura, previa entrega de los bienes a entera satisfacción del ISESALUD.

El licitante que resulte adjudicado deberá facturar de la siguiente forma:

| RFC | ISS971219-J53 |
| --- | --- |
| RAZÓN SOCIAL | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA |
| CALLE | AVE PIONEROS |
| NUMERO | 1005 |
| COLONIA | CENTRO CÍVICO |
| CODIGO POSTAL | 21000 |
| FORMA DE PAGO | 99 POR DEFINIR |
| METODO DE PAGO | PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO |
| USO CFDI | G 03 (GASTOS EN GENERAL) |

El licitante adjudicado deberá de incluir en su facturación la clave del producto o servicio correspondiente, de acuerdo con el catálogo vigente publicado por el SAT.

La factura emitida deberá reflejar de manera fiel y exacta la descripción de los bienes solicitados en el pedido. Cualquier diferencia será causal de rechazo del documento hasta su debida corrección.

El licitante adjudicado deberá de enviar el CFDI previo al timbrado fiscal para corroborar que los datos sean los correctos.

- LUGAR DE ENTREGA:

Se deberá entregar al director Médico de Uneme Quirúrgica de Ensenada en un horario de 8:00 a.m.  a 2:00 p.m.

| UNIDAD | DIRECCIÓN |
| --- | --- |
| UNEME QUIRURGICA ENSENADA | Av. Gastélum 1340, Zona Centro C.P. 22800 Ensenada, Baja California. |

- ANTICIPOS: No se otorgarán anticipos.

- Los precios deberán ser fijos y en moneda nacional, cotizar la cantidad total de bienes que se indican en el anexo técnico, la contratación que derive será bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado.

- La garantía de cumplimiento: De conformidad con el artículo 47 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California la presentación de la garantía deberá realizarse dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del contrato, por el importe correspondiente al 10% del importe del contrato, mismo que servirá como garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato.

- Las penas convencionales por atraso en la entrega de bienes y deducciones por incumplimiento parcial o deficiente serán equivalentes al 0.003 (tres al millar) (diario) del valor de los bienes entregados con atraso, hasta agotar el límite máximo de aplicación de pena convencional, misma que no deberá exceder del importe de la garantía de cumplimiento que en caso de ser procedente se exhiba para asegurar el cumplimiento en el suministro de bienes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California.

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

PARTIDA: ÚNICA

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS

No. FICHA TÉCNICA:

I-MICRO-5316240026-0003

NOMBRE DE FICHA TÉCNICA:

MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA

CLAVE CNIS:

531.624.0026

TIPO:

EQUIPO MÉDICO

1.- DESCRIPCIÓN:

1.1.- Microscopio quirúrgico oftalmológico.

1.2.- Equipo con visión estereoscópica.

1.3.- Estativo rodable como parte del sistema.

1.5.- Con sistema de video:

1.5.1.- Con salida de video digital. Para conectar uno o más monitores externos.

1.7.- Características generales:

1.7.1.- Capacidad para programación de 20 usuarios como mínimo.

1.7.2.- Pedal impermeable de control.

1.7.3.- Sistema modular que permita adaptar accesorios necesarios o deseados.

1.8.- Características del estativo:

1.8.1.- Columna estativo rodable:

1.8.1.1.- Primer brazo, brazo de soporte o brazo móvil:

1.8.1.1.1.- Ángulo de giro de al menos 340° o ±20°.

1.8.2.- Características de la base:

1.8.2.1.- Soporte para pedal.

1.8.2.2.- recubierta en pintura antimicrobiana.

1.8.2.3.- Base con 4 ruedas.

1.8.2.4.- Sistemas de frenos electromagnéticos en las cuatro ruedas.

1.8.2.5.- Con una dimensión no mayor a 700 x 700 mm.

1.9.- Características del microscopio:

1.9.1.- Características de la óptica.

1.9.1.1.- óptica de alta calidad para cirugía oftálmica de gran campo.

1.9.1.2.- Sistema de aumento motorizado con relación de 6:1 o mayor.

1.9.1.2.1.- Continuo.

1.9.1.2.2.- Controlable desde el pedal.

1.9.1.2.3.- Sistema de enfoque fino motorizado de 50 mm o mayor. Con botón de reinicio.

1.9.2.- Características del tubo binocular:

1.9.2.1.- Tubo con ángulo de inclinación ajustable mínimo 0–30° o mayor.

1.9.2.2.- Con ajuste de la distancia interpupilar.

1.9.2.3.- Oculares de 12.5X.

1.9.2.4.- Con compensación de ametropías de ± 5 dioptrías o mayor.

1.9.2.5.- Concha ocular integrada ajustable.

1.9.3.- Objetivo con distancia de trabajo de 175 mm o mayor.

1.9.4.- Filtro para protección de retina.

1.9.5.- Con asistente binocular opcional:

1.9.5.1.- Tubo binocular.

1.9.5.1.1.- Tubo con ángulo inclinable de 45° o mayor.

1.9.5.1.2.- Con ajuste de la distancia interpupilar.

1.9.5.1.3.- Oculares con la misma magnificación a los configurados en el tubo binocular principal.

1.9.5.1.4.- Con compensación de ametropías de ± 5 dioptrías o mayor.

1.9.5.1.5.- Concha ocular integrada ajustable.

1.9.5.2.- Dispositivo de enfoque independiente.

1.9.5.3.- Sistema de aumento independiente.

1.10.- Características del sistema de iluminación:

1.10.1.- Luz halógena, LED o Xenón o combinadas.

1.10.2.- Filtro contra radiación UV.

1.10.3.- Sistema para la obtención del reflejo rojo con intensidad regulable.

1.10.4.- Fuente de luz de repuesto en caso de la que fuente de luz principal falle.

1.10.5.- Sistema de iluminación por medio de fibra óptica (luz fría).

1.10.6.- Sistema de cambio rápido para la luz de repuesto.

3.- CONSUMIBLES:

3.1.- 20 fundas estériles para cubrir el microscopio.

4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

4.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.

4.2.- Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz.

5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:

5.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, dos manuales de operación/usuario del fabricante en español en físico y en formato digital (PDF) y un manual de servicio en español o inglés en formato digital (PDF). En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.

6.- CAPACITACIÓN:

6.1.- Durante el período de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).

6.1.1.- Para la capacitación deberá incluir: Tiempo de capacitación, los temas que se van a impartir y el número máximo de participantes para su correcta ejecución.

6.1.2.- La capacitación deberá ser teórica y práctica, de forma clara, didáctica e interactiva:

6.1.2.1.- Establecer objetivos al iniciar la capacitación y elaborar un cuestionario de evaluación al personal al término de la misma.

6.1.2.2.- Entregar guías rápidas de uso al personal capacitado.

6.1.2.3.- En caso que el equipo requiera contraseña para realizar el mantenimiento del bien ofertado, estas deberán proporcionarlas durante la capacitación al área de Ingeniería Biomédica.

6.1.2.4.- El proveedor adjudicado deberá asistir a la capacitación con todo el material de apoyo necesario (Laptop, proyector, etc.), así como con manuales de usuario, servicio e información de todos los accesorios y consumibles que se utilicen con el equipo para conocimiento del personal.

6.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.

7.- GARANTÍA:

13.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos, contados a partir de la fecha de su instalación y puesta en marcha.

8.- MANTENIMIENTO:

8.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.

8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.

8.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

8.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.

8.5.- El proveedor adjudicado deberá entregar una carta compromiso donde estipule la entrega del programa/rutina de mantenimiento preventivo conforme a lo establecido por el fabricante.

9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:

9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.

9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o

9.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.

9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:

9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.

9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o

9.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.

9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

El licitante deberá presentar adjuntos a su propuesta técnica los siguientes documentos:

- Carta de apoyo del fabricante.

- Carta garantía de 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos, contados a partir de la fecha de su instalación y puesta en marcha.

- Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cumple con las siguientes normas y certificados vigentes y copia simple de los certificados y registros aplicable al origen de los bienes:

NORMAS APLICABLES:

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2025, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2021.

Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:

Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.

Certificado de calidad ISO:9001 o

Certificado de calidad ISO:13485.

Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:

- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.

- Certificado de calidad ISO:9001 o

- Certificado de calidad ISO:13485.

- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

- Manuales de usuario en español impresos y en formato pdf grabados en memoria USB y mantenimiento básico (lista básica).

- Presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado se compromete a dar cumplimiento a lo indicado en los numerales 3,4,5,6,7 y 8 de la ficha técnica, así como entregar los documentos solicitados en el anexo técnico y en la ficha técnica plasmada en el mismo.

El licitante deberá indican en su propuesta técnica los siguientes datos:

Descripción técnica del equipo, nombre, unidad de medida, cantidad, marca, modelo, país de origen, número de registro sanitario, vigencia del registro sanitario: dd/mm/aaaa, tiempo de entrega.

Las propuestas deberán cumplir con todos los requisitos indicados en las presentes bases, y expresar con toda precisión en la propuesta técnica las especificaciones y condiciones que se indican en los numerales 4.1 al 4.4 y su Anexo Técnico de las bases de invitación, y en el catálogo de conceptos y la propuesta económica las condiciones indicadas en el numeral 4.5 y 6.2 que adelante se precisan.

4.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR:

Las especificaciones, características y condiciones de los bienes requeridas por la convocante se encuentran  detalladas en el anexo técnico adjunto a estas bases mismas que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas  por los licitantes, pudiendo ofertar bienes cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas  se tendrá  en cuenta  el cumplimiento  mínimo  de las especificaciones  y condiciones indicadas en las presentes  bases, por lo que los valores agregados  no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

Los bienes que se oferten deberán ser nuevos, apegándose estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones, y demás características que se indican en los catálogos del ANEXO TÉCNICO de la presente invitación.

4.2.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:

Los bienes objeto de la presente invitación se entregarán de lunes a viernes, en el horario de las 08:00 a las 14:00 horas en el siguiente domicilio:

| UNIDAD | DIRECCIÓN |
| --- | --- |
| UNEME QUIRURGICA ENSENADA | Av. Gastélum 1340, Zona Centro C.P. 22800 Ensenada, Baja California. |

El personal responsable de recibir los bienes en la unidad revisará que los bienes cumplan con las especificaciones solicitadas.

Los riesgos, fletes, traslado y gastos de la conservación de los bienes materia de la presente invitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusión del suministro a entera satisfacción del ISESALUD, quedando bajo su responsabilidad el suministro, así como los permisos y autorizaciones que resultasen necesarios para llevarlo a cabo.

Quedando bajo la responsabilidad del proveedor, los costos directos e indirectos relacionados con el suministro materia del presente procedimiento, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros de los bienes y todos los costos relacionados para otorgar el suministro oportuno en el lugar de entrega del mismo establecido en estas bases de invitación.

El Proveedor estará obligado a entregar los bienes objeto de la presente invitación dentro del Estado de Baja California, por medio de un representante concretamente en el lugar especificado, quedando bajo su responsabilidad la importación, y la debida comprobación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega y recepción de los bienes en el lugar establecido en estas bases de invitación.

4.3.- PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES:

La vigencia del contrato será a partir de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2025.

La entrega de los bienes se realizará a más tardar 5 (CINCO) días naturales contados a partir de la entrega de la orden o pedido emitido por La Convocante conforme a las especificaciones señaladas en la propuesta técnica del licitante adjudicado.

Lo anterior bajo la condición de entrega de instalación y puesto en marcha incluyendo gastos de traslado, seguros, impuestos, maniobras de carga y descarga, hasta quedar su entrega a entera satisfacción de la convocante, por lo que los gastos respectivos correrán por cuenta del proveedor hasta la entrega total de los bienes.

Dentro del plazo señalado “EL LICITANTE ADJUDICADO” deberá realizar la Entrega-Recepción de los BIENES correspondientes al objeto del presente; el formato que deberá utilizar para dejar constancia de la Entrega-Recepción, la cual se efectuará bajo la Coordinación del Área de Biomédica Estatal y el Director de la UNEME Quirúrgica ensenada, utilizando el anexo 10 mismo que forma parte de las presentes bases de invitación.

Los bienes a suministrar deberán ser nuevos.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual, con objeto de revisar que se entreguen conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a las marcas ofertadas por el proveedor adjudicado, así como con las condiciones descritas en las bases de invitación y el ANEXO TÉCNICO, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas.

Se especifica que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente, el ISESALUD no dará por recibidos y aceptados los bienes y se aplicará la deductiva correspondiente.

Calidad de los bienes y/o insumos

Si los defectos identificados afectan la duración y calidad de los bienes e insumos, la unidad procederá al rechazo del bien, para estos casos, el proveedor deberá retirar los insumos respectivos en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la notificación por escrito que se le haga llegar por parte del ISESALUD, sujetándose a la inspección y autorización por parte del personal que recibió.

Canje o devoluciones.

Cuando se compruebe deficiencias o vicios ocultos en la calidad de los bienes suministrados, por causas imputables al proveedor, estos serán motivo de devolución por el ISESALUD, el proveedor se obliga a su reposición del 100% (cien por ciento) del volumen devuelto total a más tardar dentro de los siguientes 10 (diez) días naturales contados a partir de que el proveedor reciba la notificación por escrito de los productos que se encuentran con deficiencias.

En todos los casos, la dependencia notificará al proveedor los motivos del canje o devolución.

Los gastos que se generen por concepto del canje o devolución serán por cuenta del proveedor, previa notificación sin costo alguno para la dependencia que lo solicite, según corresponda.

En caso de que las causas que originen la devolución sean de carácter trascendente a juicio del área técnica y/o administrativa correspondiente a cada una de la unidad aplicativa, o que se incurra por segunda ocasión en algún motivo de devolución, será potestativo del ISESALUD, o la dependencia afectada, proceder a la rescisión del contrato y hacer efectiva la fianza presentada para garantizar su cumplimiento.

En los costos se consideraron que las entregas se efectuarán en los diferentes municipios donde se ubican las unidades, la entrega deberá ser puesta en piso y empacada conforme sea señalado en el pedido correspondiente.

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento, una vez formalizado el contrato se podrá modificar a efecto de diferir la fecha para la entrega de los bienes por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, o por causas atribuibles a la “CONVOCANTE”, debiendo el proveedor solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega. En caso de que el proveedor no obtenga dicho diferimiento por ser una causa imputable a éste, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía que se requiere para los bienes es de 24 (veinticuatro) meses, periodo contado a partir de la fecha de entrega total instalación y puesta en marcha de los bienes materia de la presente invitación a entera satisfacción del ISESALUD, la cual deberá de presentar por escrito, en hoja membretada del licitante y firmada por su representante legal.

Esta garantía tendrá por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados. El proveedor será el responsable de hacer válida la misma, y deberá responder por los bienes garantizados directamente con el ISESALUD.

El proveedor deberá cubrir todos los daños y perjuicios que, por descuido, negligencia y/o cualquier otra circunstancia, ocasione el personal a su cargo dentro de las instalaciones o sobre objetos del lugar de entrega anteriormente mencionado.

4.5.-  CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

Los bienes ofertados materia de la presente invitación deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos de la manera siguiente:

100% (cien por ciento) contra entrega total a entera satisfacción del ISESALUD y en los términos establecidos en el contrato, el pago se realizará dentro de los 30 días naturales contados a partir de la presentación de la factura correspondiente ante la Dirección de finanzas de la convocante.

El pago se realizará, previa entrega de las facturas correspondientes, los cuales deberán contener los requisitos fiscales que la normatividad de la materia establece; en el caso de omitir alguno de los requisitos fiscales no se realizará el pago hasta en tanto sean subsanados; el pago se efectuará por medio de transferencias en banca electrónica para lo que el proveedor proporcionará la información necesaria.

La entrega de facturas se realizará en el domicilio de la unidad solicitante establecido en el numeral 4.2 de estas bases de invitación, en donde se realizará la entrega de los bienes, una vez que la factura se encuentre correctamente requisitada la remitirán a la Dirección de Finanzas del “ISESALUD”,  quien será responsable de efectuar los pagos ubicada en Avenida Pioneros número 1005, Colonia Centro Cívico de esta ciudad de Mexicali, Baja California, Código Postal 21000, dentro de los horarios de 08:00 a 14:30 horas establecidos por el “ISESALUD” para tal actividad.

| El Licitante ganador deberá facturar conforme lo siguientes datos: USO DEL CFDI DATOS PARA FACTURACIÓN |  |
| --- | --- |
| RFC | RAZÓN SOCIAL |
| ISS971219-J53 | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA |
| CALLE | NUMERO |
| AVE PIONEROS | 1005 |
| CODIGO POSTAL | COLONIA |
| 21000 | CENTRO CÍVICO |
| FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN |
| 99 | POR DEFINIR |
| METODO DE PAGO | DESCRIPCIÓN |
| PPD | PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO |
| USO CFDI | DESCRIPCIÓN |
| G 03 | GASTOS EN GENERAL |

Así mismo deberán indicarse la cantidad de piezas, descripción del bien, marca, modelo, serie, precio unitario, importe, subtotal, I.V.A y total en número y letra, número de orden de compra y número de contrato.

No se entregarán anticipos en el presente procedimiento.

5.- NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

En cumplimiento de las disposiciones del artículo 26 fracción VI de “La Ley” ninguna de las condiciones contenidas en la presente invitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la proposición  deberá  ser  redactada  en idioma español, dirigida al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California “ISESALUD” y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según  corresponda, los anexos deberán contener  el número y denominación  del presente procedimiento, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni  emplear  abreviaturas  o presentar  raspaduras  o enmendaduras;  en  cualquier  caso

debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento. Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que, en su caso, determine el Subcomité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los bienes incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en los numerales 4.1 al 4.5 de las presentes bases y su anexo técnico; los licitantes presentarán sus propuestas  técnicas  y  económicas  de  acuerdo  a  dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas la partida por la que desee participar. La propuesta técnica por ningún motivo contendrá información referente a precios de los bienes ofertados, de lo contrario será desechada su proposición.

El licitante deberá acreditar que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en los numerales 4.1 al 4.4 y anexo técnico que forma parte integral de las presentes bases.

“La Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados,  con el propósito de confirmar la información contenida en ellos, en el entendido de que de no presentarlos conforme a lo solicitado afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A).- PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 propuesta técnica de estas bases de invitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones  indicadas  en los numerales  4.1 al 4.4 y el anexo técnico  que forma parte integral de las presentes  bases  de invitación. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los bienes solicitados incluyendo por lo menos las correspondientes a descripción técnica del equipo, nombre, unidad de medida, cantidad, marca, modelo, país de origen, número de registro sanitario, vigencia del registro sanitario: dd/mm/aaaa, tiempo de entrega, y garantía de los bienes propuestos; así mismo deberá expresarse detalladamente el lugar, plazo y condiciones de entrega, vigencia y garantía de los bienes de conformidad con lo establecido en las bases de invitación, de conformidad con lo establecido en las bases de invitación.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones de la fracción IX del artículo 28 de “La Ley”.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que los bienes ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

ADJUNTO AL ANEXO 1 PRESENTRA TODAS LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS, MANUALES, CARTA DE APOYO, CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, Y DEMAS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, FICHAS TÉCNICAS Y/O CATALOGOS. - Deberá presentar imágenes, detallando la marca ofertada debiendo de la partida única en la que desee participar,

LAS IMÁGENES, EN SU CASO, DEBERÁN TENER UN BUEN TAMAÑO, EN DONDE SE APRECIE COMPLETAMENTE LA DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN, MARCA Y MODELO EN SU CASO DEL BIEN, en  el entendido  de que  estos  no  contendrán importes o costos de dichos bienes.

En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada y el catálogo de los bienes se considerará que la proposición no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que será desechada. Así mismo el no presentar los catálogos de los bienes de la partida por la que participe será causal para desechar su propuesta.

B).- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante  legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de Invitación, IDENTIFICACIÓN.- presentar copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición  según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

a) Nombre, domicilio, correo electrónico y número de teléfono;

b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

a) El objeto social de la empresa;

b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

C).- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por sí mismo o por conducto de su Representante Legal que, por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 3 de estas bases, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse  en términos  del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

D).- MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS  LEGALES:  Declarando  bajo protesta  de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 49 de “La Ley”, en los términos del artículo 26 fracción III del Reglamento, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 4  de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente  con la capacidad legal suficiente  para comprometerse en términos  del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E) COMPROBANTE PARA ACREDITAR SU DOMICILIO Y REGISTRO FISCAL para lo cual deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos según sea el caso:

Constancia de situación fiscal emitida por el SAT, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que este aplique, Copia legible del Registro de Apertura de Establecimientos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que

el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos

del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación

afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F) CURRÍCULUM DEL LICITANTE: En el que indique la infraestructura con la que cuenta, organigrama, relación de personal técnico y administrativo, señalando la ubicación de sus

centros de servicio, relación de clientes en la que incluya el nombre, número de teléfono y correo electrónico del contacto, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá presentar copia simple de por lo menos 2 (dos) contratos en los que acredite contar con experiencia mínima de un año, que deberán ser presentados completos y debidamente formalizados, ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada, correspondientes al giro que se pretende contratar, así mismo deberá presentar constancia de situación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el suministro que se pretende contratar en la presente invitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley”.

G) DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, utilizando para ello el formato ANEXO 5 de las presentes bases, debiendo adjuntar a la misma opinión de cumplimiento positiva emitida por el SAT; con una antigüedad no mayor a 30 (treinta) días a la fecha del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Primera Etapa. El código QR del documento señalado deberá estar legible, libre de cualquier sello, firma, o información escrita, ya que de no poder realizar el análisis de la información contenida en el será causa de desechar su propuesta.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

H).- MANIFIESTO    DE    ART.    49    FRACCIÓN    IX    LEY    DE    RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el licitante (persona física) no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, que los socios o accionistas (persona moral) que ejercen control sobre la empresa a la cual representa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 6 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente  con la capacidad legal suficiente  para comprometerse  en términos  del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

I) MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 69 B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 69 B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, pudiendo utilizar para ello el formato ANEXO 7 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente  para comprometerse  en términos  del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla

La “Convocante” se reserva el derecho  de verificar  los documentos  presentados,  con el propósito de confirmar  la información  contenida en ellos, en el entendido de que de no presentarlos conforme a lo solicitado afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

6.2.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA

A).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará la totalidad de los artículos del catálogo, conforme el paquete en el que desee participar, señalando número de partida, número consecutivo descripción de los artículos, unidad de medida y precio unitario, el cual deberá ser indicado en moneda  nacional  (pesos mexicanos)  desglosado  de la siguiente manera: precio unitario en número  por consecutivo y sumatoria de precios unitarios de la propuesta (con número y letra) y señalar   el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar, así mismo se indicarán las condiciones  de pago  que  se ofertan,  de conformidad  con las condiciones indicadas en el numeral 4.5  y el presente numeral de estas bases de invitación.

Para la determinación de los precios unitarios, el licitante deberá tomar en consideración necesariamente  los costos directos e indirectos relacionados con la entrega de los bienes materia de la contratación, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los impuestos y seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los bienes en el lugar y condiciones establecidos en estas bases de invitación.

Así mismo, deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento  de invitación, la  vigencia  del contrato,  así como en  caso de prórrogas  y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán  sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 8) de éstas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas  para verificar que los precios de los bienes ofertados son aceptables para “La Convocante”  y que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases de invitación, la omisión  de su presentación  afectará  la solvencia  de la proposición  y será  motivo  para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el formato Anexo 9 de estas bases de invitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases, la omisión de su presentación afectará  la solvencia  de la proposición  y será  motivo  para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus  proposiciones,  en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-  IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la propuesta económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Baja California “ISESALUD” al domicilio ubicado en Tercer piso del Palacio Federal, Ave. Pioneros 1005, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán identificación de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA “ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGÍA PARA LA UNEME QUIRURGICA ENSENADA” y señalando la clave alfanumérica que tiene asignada:  ADQ-ADQ-ISESALUD-101125-58-2025.

Los sobres indicarán, además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de lo contrario será desechada su proposición.

8.- FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO:

8.1.- CALENDARIO DE ACTOS:

| ACTO | FECHA | HORA |
| --- | --- | --- |
| Recepción de cuestionarios vía correo electrónico | A más tardar a las 09:00 horas del día 24 noviembre de 2025. |  |
| Respuesta a Cuestionarios vía correo electrónico | 25 de noviembre de 2025 |  |
| 1ra Etapa - Presentación y apertura de proposiciones | 8 de diciembre de 2025 | a las 10:00 hrs. |
| 2da Etapa - Presentación y apertura de proposiciones | 10 de diciembre de 2025 | a las 11:00 hrs. |
| Fallo | 11 de diciembre de 2025 | a las 12:00 hrs. |

8.2.- ACLARACIONES A LAS BASES DE INVITACIÓN

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre los bienes objeto de la presente invitación, dando respuesta a las dudas plasmadas en los cuestionarios que para ese fin se solicitan, mediante la presentación de un cuestionario dirigido al “Subcomité de Adquisiciones”, al correo electrónico cibarra@salud.gob.mx  Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 24 de noviembre de 2025 hasta las 10:00 horas. “La Convocante” dará respuesta a cada una de las preguntas de los cuestionarios recibidos, el día 25 de noviembre de 2025 por correo electrónico. Solo se dará respuesta a los cuestionarios recibidos en el tiempo establecido en éstas bases de invitación.

Cualquier modificación a éstas bases de invitación, derivada del Oficio de respuesta a cuestionarios será considerada como parte integrante de las propias bases de invitación y se harán del conocimiento de todos los licitantes participantes.

Los invitados que no formulen cuestionarios se entenderán que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases de invitación.

8.3.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” en la SALA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL TERCER PISO DEL ISESALUD, a más tardar a las 10:00 horas del día 08 de diciembre de 2025, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 10:00 horas del día 08 de diciembre de 2025 en la Sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del ISESALUD, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de invitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo  motivaron;  el acta será firmada por los asistentes  y se pondrá  a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la recepción de la Dirección de Administración de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de ISESALUD https://www2.saludbc.gob.mx/pages/licitaciones.php  por un término no menor  de cinco días hábiles; siendo  de la exclusiva  responsabilidad  de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 10 de diciembre del 2025 en la SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL TERCER PISO DEL ISESALUD, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas  económicas  de los  licitantes  cuyas  propuestas  técnicas  no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la recepción  de la Dirección de Administración de “La Convocante”  en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de ISESALUD: https://www2.saludbc.gob.mx/pages/licitaciones.php por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la invitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones  ofrecidas  por los licitantes  en  los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los bienes propuestos por el licitante y su costo en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante”  procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

- VERIFICACIÓN   DE   LA PROPUESTA   TÉCNICA   DETALLADA   y   los   catálogos presentadas con relación a los bienes ofertados, a efecto de verificar que los bienes cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los bienes propuestos.

- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos del presupuesto base y el costo de su producción en el mercado se determinará si los precios de los bienes ofertados resultan  aceptables  y que  las condiciones  ofrecidas  por los licitantes  coincidan  con  las señaladas en estas bases. En caso de que no se indique el precio unitario en número y letra, en moneda nacional  o la condición  de  precio fijo durante  la tramitación  del  presente procedimiento  de invitación, la  vigencia  del contrato,  así como en  caso de prórrogas  y convenios modificatorios al mismo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de invitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.-   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna

de las siguientes irregularidades:

- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de invitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la invitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

- Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la invitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

- Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

- Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

- La presentación de propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, sin considerar las modificaciones y aclaraciones resultantes de la Junta de Aclaraciones.

- El señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante.

- Omitir algún aspecto técnico en su propuesta técnica tal como especificaciones.

- En caso de existir discrepancia entre la propuesta técnica presentada por el licitante contra las requeridas en las bases de invitación.

- La omisión de la frase “declaro bajo protesta de decir verdad” en los documentos que lo requieren.

- La omisión de la respectiva firma del representante legal en los documentos es causal de desecho inapelable, de conformidad al artículo 22 cuarto  párrafo  de  la  Ley  de Adquisiciones.

- La comprobación de la falta de solvencia de una propuesta comprobándose diferencias entre costo real y precio ofertado.

- Si una propuesta económica sobrepasa el presupuesto disponible.

- Una propuesta económica que no presente los siguientes conceptos: precios unitarios en número y letra, el subtotal y el porcentaje de I.V.A. a trasladar.

- Una   propuesta    económica    cuyos   conceptos    y   especificaciones    varíen   a   las especificaciones de su propuesta técnica.

- Si se descubre que un “LICITANTE” presentó información falsa o alterada en relación con su participación en esta invitación.

- Presentación de varias propuestas técnicas y/o económicas.

- Omitir señalar el número y/o denominación del presente procedimiento en sus anexos.

- La presentación de propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, por cantidades de bienes o servicios en cantidades diferentes a las solicitadas en el numeral 4.1 de las bases de invitación.

- Una propuesta económica cuyos precios no sean aceptables o insolventes.

- Presentar documentación (Anexos y Formatos) no dirigidas al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California “ISESALUD”.

- No presentar su propuesta técnica y económica por la totalidad de la o las partidas.

- Cualquier violación a las disposiciones legales aplicables.

Así como las demás causas de descalificación que se señalen expresamente en las presentes bases y en la Ley de la materia y su reglamento.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA ÚNICA para el licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12.- DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes requeridos, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones  y  condiciones,  en caso  de  que  el  licitante  adjudicado no  acepte  dichas modificaciones su propuesta será desechada.

13.-  FALLO DE LA INVITACIÓN:

El Fallo de la Invitación se dará a conocer en junta pública que se celebrará en el domicilio de “La Convocante” en la SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL TERCER PISO DEL ISESALUD, ubicada en Ave. Pioneros 1005, en el tercer piso del Palacio Federal, Centro Cívico de la ciudad de Mexicali, Baja California a las 12:00 horas del día 11 de diciembre de 2025, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva, así mismo, a los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición.

14.- MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA INVITACIÓN:

14.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la invitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de los bienes ofertados no resulten aceptables, en cuyo caso “La Convocante” procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

14.2. “La Convocante” podrá cancelar una invitación o algunas de sus partidas por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al órgano correspondiente.

La determinación de dar por cancelada la invitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos de “La Ley”.

15.- FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará al ISESALUD y a la o las personas en quienes hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona  adjudicada  en el fallo correspondiente  no firmare  el contrato  por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre  que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “La Convocante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

Para la formalización del contrato el licitante ganador deberá presentar en original los documentos a que alude el artículo 28 del Reglamento, como a continuación se indica.

a) Acta Constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio que corresponda y de sus modificaciones en su caso, salvo que quien participe sea persona física.

b) Poder notarial debidamente expedido por Notario Público, en el cual se faculte expresamente al representante para firmar contratos. En caso de Poderes Generales para

Actos de Dominio o de Administración, éstos deberán presentar la inscripción ante el

Registro Público que corresponda (persona física o moral).

c)Cédula de identificación fiscal del licitante (persona física o moral).

d) Identificación oficial vigente del licitante o de su representante legal (persona física o

moral).

16.- GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE:

El licitante adjudicado deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

16.1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios  publicadas  en  el Periódico  Oficial  del Estado  de  Baja  California  el  día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a la convocante dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en Unidad de Medida y Actualización (UMA) | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 UMA´S a 2,000 UMA´S | No aplica |
| De 2,000.01 UMA´S a 4,000 UMA´S | 10 % |
| De 4,000.01 UMA´S a 13,000 UMA´S | 10 % |
| De 13,000.01 UMA´S en adelante | 15 % |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor de la INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en su caso, y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

a)	Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

b)	Cheque Certificado a nombre del INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas, así como de los defectos o vicios ocultos de los bienes suministrados.

- Estará vigente hasta que los bienes hayan sido recibidos en su totalidad por el ISESALUD y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del proveedor, en favor del ISESALUD derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del ISESALUD.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

El texto anterior deberá insertarse íntegramente en la póliza de fianza que al efecto se expida. La falta de otorgamiento de la garantía por parte del proveedor en los términos antes referidos, dará origen a la rescisión  del  contrato,  conforme  a  las  disposiciones  legales aplicables.

17.-   PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato, por lo que en caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega pactados en el mismo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora en las entregas.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las

liquidaciones que deban hacérsele.

La pena convencional se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Pca=Pd x Nda x Vbsepa

Dónde:

Pca= Pena convencional aplicable

Pd= Penalización diaria

Nda= Número de días de atraso

Vbsepa= Valor de los bienes entregados con atraso

18.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

El ISESALUD  podrá, dentro de su presupuesto  aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato  se formalizará  por escrito,  los instrumentos  legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

19.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El ISESALUD podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el ISESALUD cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de  las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, el ISESALUD  podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

20.- OTRAS ESTIPULACIONES

- Ninguna de las  condiciones  contenidas  en  las  bases  de  invitación  o en  las  ofertas presentadas podrán ser negociadas.

- En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

- El procedimiento de invitación que nos ocupa, se desarrollará de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios para el Estado  de Baja  California y su Reglamento,  y todo lo no previsto en estas bases, se resolverá de conformidad con la normatividad antes citada.

21.-  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente invitación  pública,  es  la Secretaría  de  la  Honestidad  y  la  Función  Pública  de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento,  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

22.- DOCUMENTOS DE INVITACIÓN

En los documentos que integran  las presentes  bases de invitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de invitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1”             Propuesta Técnica

“Anexo 2”            Manifiesto de Facultades

“Anexo 3”            Declaración de Integridad

“Anexo 4”            Manifiesto de impedimentos legales

“Anexo 5”            Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 6”            Manifestación de responsabilidades administrativas Art 49

“Anexo 7”            Manifestación de supuestos del art. 69B del CFF

“Anexo 8”            Catálogo de Conceptos

“Anexo 9”            Propuesta Económica

El licitante deberá examinar minuciosamente  y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de invitación y sus anexos en los que deberá plasma r el número y denominación  que corresponde al presente procedimiento, si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de invitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO 1

PROPUESTA TÉCNICA

PAQUETE ____

,

HOJA ____ DE ____

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. __________________________

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ______________________________________________	FECHA:________________

RFC:_______________________

NOMBRE DEL PROVEEDOR, DIRECCIÓN, TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: ___________________________________

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

| PARTIDA: | ÚNICA |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE |
| No. FICHA TÉCNICA: | Nombre: |
| I-MICRO-5316240026-0003 | Cantidad: |
| NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: | Marca: |
| MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA | Modelo: |
| CLAVE CNIS: | País de origen: |
| 531.624.0026 | Número de registro sanitario: |
| TIPO: | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA |
| EQUIPO MÉDICO | Tiempo de entrega: |
| 1.- DESCRIPCIÓN: |  |
| 1.1.- Microscopio quirúrgico oftalmológico. |  |
| 1.2.- Equipo con visión estereoscópica. |  |
| 1.3.- Estativo rodable como parte del sistema. |  |
| 1.5.- Con sistema de video: |  |
| 1.5.1.- Con salida de video digital. Para conectar uno o más monitores externos. |  |
| 1.7.- Características generales: |  |
| 1.7.1.- Capacidad para programación de 20 usuarios como mínimo. |  |
| 1.7.2.- Pedal impermeable de control. |  |
| 1.7.3.- Sistema modular que permita adaptar accesorios necesarios o deseados. |  |
| 1.8.- Características del estativo: |  |
| 1.8.1.- Columna estativo rodable: |  |
| 1.8.1.1.- Primer brazo, brazo de soporte o brazo móvil: |  |
| 1.8.1.1.1.- Ángulo de giro de al menos 340° o ±20°. |  |
| 1.8.2.- Características de la base: |  |
| 1.8.2.1.- Soporte para pedal. |  |
| 1.8.2.2.- recubierta en pintura antimicrobiana. |  |
| 1.8.2.3.- Base con 4 ruedas. |  |
| 1.8.2.4.- Sistemas de frenos electromagnéticos en las cuatro ruedas. |  |
| 1.8.2.5.- Con una dimensión no mayor a 700 x 700 mm. |  |
| 1.9.- Características del microscopio: |  |
| 1.9.1.- Características de la óptica. |  |
| 1.9.1.1.- óptica de alta calidad para cirugía oftálmica de gran campo. |  |
| 1.9.1.2.- Sistema de aumento motorizado con relación de 6:1 o mayor. |  |
| 1.9.1.2.1.- Continuo. |  |
| 1.9.1.2.2.- Controlable desde el pedal. |  |
| 1.9.1.2.3.- Sistema de enfoque fino motorizado de 50 mm o mayor. Con botón de reinicio. |  |
| 1.9.2.- Características del tubo binocular: |  |
| 1.9.2.1.- Tubo con ángulo de inclinación ajustable mínimo 0–30° o mayor. |  |
| 1.9.2.2.- Con ajuste de la distancia interpupilar. |  |
| 1.9.2.3.- Oculares de 12.5X. |  |
| 1.9.2.4.- Con compensación de ametropías de ± 5 dioptrías o mayor. |  |
| 1.9.2.5.- Concha ocular integrada ajustable. |  |
| 1.9.3.- Objetivo con distancia de trabajo de 175 mm o mayor. |  |
| 1.9.4.- Filtro para protección de retina. |  |
| 1.9.5.- Con asistente binocular opcional: |  |
| 1.9.5.1.- Tubo binocular. |  |
| 1.9.5.1.1.- Tubo con ángulo inclinable de 45° o mayor. |  |
| 1.9.5.1.2.- Con ajuste de la distancia interpupilar. |  |
| 1.9.5.1.3.- Oculares con la misma magnificación a los configurados en el tubo binocular principal. |  |
| 1.9.5.1.4.- Con compensación de ametropías de ± 5 dioptrías o mayor. |  |
| 1.9.5.1.5.- Concha ocular integrada ajustable. |  |
| 1.9.5.2.- Dispositivo de enfoque independiente. |  |
| 1.9.5.3.- Sistema de aumento independiente. |  |
| 1.10.- Características del sistema de iluminación: |  |
| 1.10.1.- Luz halógena, LED o Xenón o combinadas. |  |
| 1.10.2.- Filtro contra radiación UV. |  |
| 1.10.3.- Sistema para la obtención del reflejo rojo con intensidad regulable. |  |
| 1.10.4.- Fuente de luz de repuesto en caso de la que fuente de luz principal falle. |  |
| 1.10.5.- Sistema de iluminación por medio de fibra óptica (luz fría). |  |
| 1.10.6.- Sistema de cambio rápido para la luz de repuesto. |  |
| 3.- CONSUMIBLES: |  |
| 3.1.- 20 fundas estériles para cubrir el microscopio. |  |
| 4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: |  |
| 4.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario. |  |
| 4.2.- Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz. |  |
| 5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE: |  |
| 5.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, dos manuales de operación/usuario del fabricante en español en físico y en formato digital (PDF) y un manual de servicio en español o inglés en formato digital (PDF). En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual. |  |
| 6.- CAPACITACIÓN: |  |
| 6.1.- Durante el período de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.). |  |
| 6.1.1.- Para la capacitación deberá incluir: Tiempo de capacitación, los temas que se van a impartir y el número máximo de participantes para su correcta ejecución. |  |
| 6.1.2.- La capacitación deberá ser teórica y práctica, de forma clara, didáctica e interactiva: |  |
| 6.1.2.1.- Establecer objetivos al iniciar la capacitación y elaborar un cuestionario de evaluación al personal al término de la misma. |  |
| 6.1.2.2.- Entregar guías rápidas de uso al personal capacitado. |  |
| 6.1.2.3.- En caso que el equipo requiera contraseña para realizar el mantenimiento del bien ofertado, estas deberán proporcionarlas durante la capacitación al área de Ingeniería Biomédica. |  |
| 6.1.2.4.- El proveedor adjudicado deberá asistir a la capacitación con todo el material de apoyo necesario (Laptop, proyector, etc.), así como con manuales de usuario, servicio e información de todos los accesorios y consumibles que se utilicen con el equipo para conocimiento del personal. |  |
| 6.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario. |  |
| 7.- GARANTÍA: |  |
| 13.1.- De 24 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos, contados a partir de la fecha de su instalación y puesta en marcha. |  |
| 8.- MANTENIMIENTO: |  |
| 8.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario. |  |
| 8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo cada 6 meses incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio. |  |
| 8.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. |  |
| 8.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios. |  |
| 8.5.- El proveedor adjudicado deberá entregar una carta compromiso donde estipule la entrega del programa/rutina de mantenimiento preventivo conforme a lo establecido por el fabricante. |  |
| 9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES: |  |
| 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de: |  |
| 9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS. |  |
| 9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o |  |
| 9.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485. |  |
| 9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS. |  |
| 9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de: |  |
| 9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen. |  |
| 9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001 o |  |
| 9.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485. |  |
| 9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS. |  |

VIGENCIA DEL CONTRATO:

LUGAR DE ENTREGA:

TIEMPO DE ENTREGA:

CONDICIONES DE ENTREGA:

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA: CATALOGOS, MANUALES, CARTAS ……….

CONDICIONES DE ENTREGA,

GARANTÍA

CANJE O DEVOLUCIONES

TOMAR EN CUENTA EL CONTENIDO DEL ANEXO TÉCNICO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

________________________________________________________________________

NOMBRE COMPLETO DEL LICITANTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ PRESENTARSE DE MANERA IMPRESA; ASÍ COMO TAMBIÉN PREFERENTEMENTE MEDIANTE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (USB)

ANEXO 2

MANIFESTACIÓN DE FACULTADES

ADJUNTAR IDENTIFICACIÓN VIGENTE

EL QUE SUSCRIBE_________________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________________________________

No. DE INVITACIÓN:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

RFC:

DOMICILIO FISCAL.-

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:					                       MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:			                          ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DE LOS ACTOS Y/O CONTRATO QUE EN SU CASO SE CELEBRE.-

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:					          	 MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:				    ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONO:			                                          CORREO ELECTRÓNICO:

NO. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO			APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: (SEÑALAR NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICOS QUE LAS PROTOCOLIZÓ, ASÍ COMO LA FECHA Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD):

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE:

NOMBRE DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE:

RFC DEL REPRESENTANTE:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO COMPLETO:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:					FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

_____________________________

Razón social del LICITANTE y

Nombre y firma del representante legal

Nota:     En caso de que el Proveedor sea persona física, adecuar el formato.

En caso de PROVEEDORES extranjeros, la información solicitada en este formato deberá ajustarse a la documentación equivalente, considerando su nacionalidad y de conformidad a las disposiciones aplicables.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA_____________

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD

PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de invitación a cuando0 menos tres personas número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos  que otorguen  condiciones  más ventajosas  con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS MORALES)

FECHA__                   _

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD

PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD

PRESENTE.-

El que suscribe  en mi calidad de Representante  Legal  de _________________  quien participa  en el  procedimiento  de invitación  a cuando menos tres personas número  ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito, mi representada, asociados y personal  a su cargo   por nosotros  mismos  o a través  de interpósita  persona,  nos abstendremos  de adoptar  conductas,  para que los servidores  públicos induzcan  o alteren las evaluaciones  de las propuestas,  el resultado del procedimiento  u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA__

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD

PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD

PRESENTE.-

El que suscribe  en mi calidad de licitante en el procedimiento  de invitación a cuando menos tres personas número _____________ declaro bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro en ninguno de los supuestos contenidos en dicho precepto legal.

Sin otro particular por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS MORALES)

FECHA__

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD

PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD

PRESENTE.-

El que suscribe  en mi calidad de Representante  Legal  de _________________  quien participa en el procedimiento  de invitación a cuando menos tres personas número  _____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representada, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en ninguno de los supuestos contenidos en dicho precepto legal.

Sin otro particular por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA___________________

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD

PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento  de invitación a cuando menos tres personas número __________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS MORALES)

FECHA

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD

PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD

PRESENTE.-

El que suscribe  en mi calidad de Representante  Legal  de _________________  quien participa en el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas número  _____________ manifiesto que mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFIESTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(PERSONAS MORALES)

NÚMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN

Fecha___

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD

PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD

PRESENTE. -

El que suscribe  en  mi  calidad  de  representante  legal  de  la  moral  denominada_________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 y 59  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representada, asociados y personal a mi cargo no nos encontramos en ninguno de los supuestos contenidos en dichos preceptos legales.

Igualmente, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público; por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.

ATENTAMENTE

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: para efectos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad cuando sean administradores    o   formen    parte   del   consejo    de   administración,    o   bien   conjunta    o separadamente,  directa o indirectamente,  mantengan  la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales  de dichas personas  morales.

ANEXO 6

MANIFIESTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(PERSONAS FÍSICAS)

NÚMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN

Fecha___

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD

PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD

PRESENTE.-

El que suscribe _________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 y 59  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, no me encuentro en ninguno de los supuestos contenidos en dichos preceptos legales.

Igualmente, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público; por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.

ATENTAMENTE

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO

ANEXO 7

MANIFESTACIÓN DE SUPUESTOS

DEL ART. 69B DEL CFF

(PERSONA FÍSICA)

NÚMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN

Lugar

Dia /Mes/ Año

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD

PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD

PRESENTE.-

El que suscribe, por mi propio derecho, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro dentro de los supuestos del articulo 69 B del Código Fiscal de la Federación, que a efectos dice: “Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha  estado  emitiendo  comprobantes  sin contar  con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios  o producir,  comercializar  o entregar  los bienes  que  amparan tales comprobantes,  o bien, que dichos contribuyentes  se encuentren  no localizados,  se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes…”

Atentamente

_________________________

Nombre y firma del representante legal

Persona Física

ANEXO 7

MANIFESTACIÓN DE SUPUESTOS

DEL ART. 69B DEL CFF

(PERSONA MORAL)

NÚMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN

Lugar

Dia /Mes/ Año

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD

PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD

PRESENTE.-

El que suscribe, con el carácter de representante legal de la empresa denominada ____________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra  dentro de los supuestos del articulo 69 B del Código Fiscal de la Federación, que a efectos dice: “Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes  sin contar con los activos,  personal,  infraestructura o capacidad  material,  directa  o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes…”

Atentamente

__________________________

Nombre y firma del representante legal

Persona Moral

ANEXO 8

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Identificación y clave alfanumérica de la invitación

INVITACIÓN PUBLICA A CUANDOMENOS T No.

OBJETO DE LA INVITACIÓN:

NOMBRE DEL LICITANTE Y RFC:

DOMICILIO:

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

| CONSECUTIVO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  |
|  | SUBTOTAL: |  |  |  |  |
|  | IVA |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |
| LOS RENGLONES PROPUESTOS, CORRESPONDEN CON LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN OFERTADA EN MI ANEXO 1, LA VIGENCIA DE LA PROPUESTA ES DE _____________________ EL PORCENTAJE APLICABLE DEL IVA ES _____% |  |  |  |  |  |  |

CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

manifestar lo establecido en el punto 4.5

CONDICIONES DE PRECIOS:

deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento  de invitación, la  vigencia  del contrato,  así como en  caso de prórrogas  y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán  sujetos a variación,

ANEXO 9

PROPUESTA ECONÓMICA

NUMERO DE LA INVITACIÓN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE B.C. ISESALUD

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus  modificaciones,  por  medio de la  presente  los suscritos  ofrecemos  entregar  LOS  BIENES CONFORME AL PEDIDO EMITIDO POR EL ISESALUD REQUIRENTE incluidos en el catálogo de conceptos respectivo, por la              suma               total              de:               $_____________________________ Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que la convocante determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía  de cumplimiento, por un importe equivalente  al porcentaje  del total del contrato que corresponda de acuerdo a las normas y políticas para el establecimiento de garantías en materia de adquisiciones.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

______________________ A ________ DE ___________________ DEL 2025.

______________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 10

(DE CARÁCTER INFORMATIVO)

INICIO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

-----ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL O LOS BIENES----

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acta Circunstanciada del Acto de Entrega-Recepción del o los Bienes (colocar el nombre del o los bienes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar de entrega: | _______________, Baja California | Fecha y hora de entrega | ___ de __________ de 2025, __:__ horas |
| Proveedor |  | Número de contrato |  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reunidos en el inmueble que ocupa (colocar el nombre completo de la unidad de salud), ubicado en (colocar la dirección completa y exacta de la unidad de salud); por una parte, el C. (colocar nombre completo del Director de la Unidad de Salud y/o Administrador del Contrato) responsable de la recepción del o los bienes en su calidad de Director de la Unidad de Salud y/o Administrador del Contrato, quien se identifica con credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, con número de folio (colocar número de folio de la identificación oficial del servidor público que recibe el bien), y el C. (colocar nombre completo del representante del licitante adjudicado que entrega el bien)  quien entrega el bien con número de contrato en mención, en su calidad de proveedor, y quien se identifica con credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, con número de folio (colocar número de folio de la identificación oficial del representante del licitante adjudicado que entrega el bien), documentos que se presentan para cotejo en original y de los cuales se acompaña copia simple a la presente acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la fecha señalada, y estando presentes las personas referidas; el Proveedor hace entrega de la relación de los bienes que fueron proporcionados en tiempo y forma de acuerdo a las especificaciones del anexo técnico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nombre del equipo | Marca | Modelo | No. de Serie |
| --- | --- | --- | --- |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anterior, el personal del “ISESALUD” hace constar la recepción del o los bienes objeto del contrato antes descritos a entera satisfacción de la unidad de salud y no teniendo nada más que agregar, se da lectura en voz alta a la presente acta de cumplimiento de entrega-recepción de los bienes, manifestando, que estan de acuerdo con su contenido, saben y aceptan sus efectos jurídicos, por lo que se procede a cerrar la presente, siendo las colocar la hora con letras (colocar horas con número) horas, con colocar minutos con letras (colocar minutos con número) minutos del día colocar días con letras (colocar días con número) de dos mil veinticinco..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Por “LA UNIDAD” |  |
| --- | --- |
| ____________________________ DIRECTOR DE LA UNIDAD | _______________________________ ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD |
| _________________________________________ COORDINACIÓN ESTATAL DE INGENIERÍA BIOMÉDICA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por “EL PROVEEDOR”

______________________________

Representante de la Empresa

Nombre completo y firma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIN DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

LISTADO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Tipo de Documento

Inciso del numeral 6.1

| A) | Propuesta técnica detallada en original (Anexo 1) /DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |
| --- | --- |
| B) | Manifestación de Facultades (Anexo 2). |
| C) | Declaración de Integridad (Anexo 3). |
| D) | Manifiesto de Impedimentos Legales (Anexo 4) |
| E) | Comprobante de domicilio |
| F) | Currículum del licitante |
| G) | Declaración sobre Compromisos Fiscales (Anexo 5) |
| H) | Manifiesto de art. 49 Fracción IX Ley de Responsabilidades Administrativas (Anexo 6) |
| I) | Manifiesto de supuestos del art.69b del CFF (Anexo 7) |

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

Inciso del numeral 6.2              Tipo de Documento

| A | Catálogo de conceptos (Anexo 8). |
| --- | --- |
| B | Propuesta económica (Anexo 9). |

Convoca